[image: image1.jpg]S SINOSTRIDE



                                                                                                                                                                              

技术方案                                                                 

河池市公安局信息化建设项目

广州诚踏信息科技有限公司

目  录
1

一．系统概述

1

二．设计目标

1

三．设计依据

2

四．设计原则

2

五．系统分析

3

六．产品选型

3

七．系统整体架构设计图

4

八．系统各子系统的介绍

4

九．系统信息安全设计

4

十．系统性能指标及施工工艺要求

5

十一．系统人员培训及售后服务



一．系统概述

本方案围绕“天防视频监控网络空间安全监测平台”展开，旨在为河池市公安局构建一套高效、智能、安全的视频监控与网络空间安全一体化管理系统。系统整合视频监控、网络安全监测、数据存储与分析等功能，通过软硬件协同工作，实现对公共区域的全天候监控及网络威胁的实时预警，助力公安部门提升治安管理效率和应急响应能力。

二．设计目标

功能目标：

实现视频监控设备全域覆盖，支持高清视频采集、存储与智能分析。

构建网络空间安全监测体系，实时识别网络攻击、数据泄露等威胁。

提供多级权限管理，确保数据访问安全可控。

技术目标：

系统可用性≥99.9%，支持7×24小时不间断运行。

数据传输延迟≤200ms，满足实时监控需求。

数据存储周期≥90天，支持快速检索与回溯。

三．设计依据

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181）

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《公共安全视频监控建设联网应用工程标准》

《河池市公安局信息化建设规划与需求书》

四．设计原则

可靠性：采用冗余架构设计，关键设备支持热备切换。

扩展性：模块化设计，支持后续功能扩展与容量升级。

安全性：通过物理隔离、数据加密、访问控制等多层防护机制保障系统安全。

易用性：提供可视化操作界面，支持多终端接入与远程管理。

五．系统分析

需求分析

业务需求：覆盖全市重点区域的视频监控联网，实现网络攻击实时监测。

技术需求：支持海量数据存储、AI智能分析（如人脸识别、行为分析）。

现状分析

现有公安信息化系统存在设备分散、网络防护薄弱等问题，亟需整合与升级。

六．产品选型

	子系统
	选型设备/软件
	功能说明

	视频采集
	海康威视DS-2CD3系列高清摄像头
	支持4K分辨率、低照度环境成像

	网络监测
	启明星辰天阗网络安全监测系统
	实时流量分析、威胁情报联动

	存储与管理
	华为OceanStor 5300系列存储服务器
	分布式存储，支持PB级容量扩展

	智能分析平台
	商汤科技SenseNebula智能分析软件
	支持人脸识别、异常行为检测


七．系统整体架构设计图

架构说明：

感知层：前端摄像头、传感器等设备实时采集数据。

传输层：通过公安专网与加密VPN传输数据。

平台层：集成视频管理、网络安全监测、数据分析等子系统。

应用层：面向公安用户提供指挥调度、预警推送、报表生成等功能。

八．系统各子系统的介绍

视频监控子系统

功能：实时视频流采集、存储、回放，支持智能分析（如车牌识别、人群密度监测）。

技术：基于GB/T 28181协议实现设备互联，支持ONVIF标准。

网络安全监测子系统

功能：实时监测网络流量，识别DDoS攻击、恶意软件等威胁，生成安全事件日志。

技术：采用流量镜像技术，结合AI威胁检测引擎。

数据存储与分析子系统

功能：分布式存储视频与日志数据，支持大数据分析生成治安态势报告。

九．系统信息安全设计

物理安全：机房部署门禁系统、环境监控设备。

网络安全：划分VLAN隔离业务网与监控网，部署防火墙与入侵检测系统（IDS）。

数据安全：视频流采用AES-256加密，日志数据实施完整性校验。

权限管理：基于RBAC模型，分设管理员、操作员、审计员角色。

十．系统性能指标及施工工艺要求

性能指标

视频流分辨率：≥1080P，码率≤8Mbps/路。

威胁检测准确率：≥98%，误报率≤2%。

施工工艺要求

线缆敷设：采用屏蔽双绞线（CAT6），强电与弱电路由间隔≥30cm。

设备安装：摄像头立杆高度≥4米，倾斜角≤5°，防雷接地电阻≤4Ω。

十一．系统人员培训及售后服务

培训计划

基础操作培训：面向民警，涵盖系统登录、实时监控、报警处理。

高级维护培训：面向技术人员，包括设备调试、故障排查、日志分析。

售后服务

提供7×24小时技术支持，故障响应时间≤2小时。

质保期3年，定期免费巡检与软件升级。

PAGE  

